Aan

Erik Lammer

DCN

Amsterdam, 31 augustus 2023

Beste Erik,

Onlangs zijn jullie bij ons geweest mbt vloerverwarming tinyhouse. Afgesproken is toen dat ik er een onafhankelijke gecertificeerde elektricien bij zou halen. Dat heb ik vanmiddag gedaan. Ik heb A. Inan (Elekthree, Amsterdam) op bezoek gehad. Hij stelt het volgende vast:

* De problemen hebben niets met de voeding te maken, maar wel met het aanleggen van de vloerverwarming.

Het volgende stelt hij daarover vast:

* De termostaatleiding is niet in een buis aangelegd, waardoor vervangen niet mogelijk is.
* De vloerverwarmingskabel gaat onbeschermd de grond in, waardoor enkel met stoten een schok kan ontstaan.
* Vloerverwarming heeft een warme en koude bekabeling. Koude bekabeling moet boven de grond blijven. De bekabeling is ook niet dubbel geïsoleerd en ook niet geaard. Kans op aardlekstoring is hierdoor heel groot.
* De gehele vloerverwarmingsinstallatie is provisorisch aangelegd (zie foto’s).

De situatie wordt door de elektricien als levensgevaarlijk ingeschat. De elektricien heeft enkele foto’s gemaakt en is hierover te benaderen (0621571179).

Ik ga er vanuit dat het goed wordt aangelegd. Een van de komende dagen zal ik contact met jou zoeken.

Met vriendelijke groet,

Harrie Jonkman

Zuideinde 387e

1035PE Amsterdam

0634738591